Załącznik nr 1.7

**FORMULARZ OFERTOWY – PAKIET 7**

Nazwa Wykonawcy/ Imię i Nazwisko:…… ………………………………………………………………………………..

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP/PESEL:.……………………………………………………………………………………………………………………………

**W odpowiedzi na Zapytanie zamówieniu na dostawę środków:**

1. **składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu za:**

 **cenę jednostkową brutto:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment**  | **Jednostka miary**  | **Wartość jednostkowa netto**  | **Stawka VAT w %** | **Cena jednostkowa brutto**  |
| **GOGLE OCHRONNE** | **Szt.**  |  |  |  |

Oferując dostawę asortymentu:

|  |  |
| --- | --- |
| **PAKIET 7** | **GOGLE OCHRONNE** |
| **Producent, marka, model** | *(uzupełnić)* |

O cechach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **TAK/****NIE\*** | **Parametry oferowane\*\*** |
|  | Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i ich najbliższego otoczenia przed czynnikami zewnętrznymi. |  |  |
|  | Wyrób o współczynniku przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 % i wymiarów minimalnego pokrycia. (Zgodnie z normą EN 166: 2001 lub równoważną).\*\*\* |  |  |
|  | Miękka oprawa, opaska elastyczna dziana z możliwością regulacji. |  |  |
|  | Wyrób przylegający bezpośrednio do twarzy użytkownika, osłaniając oczy wraz z ich najbliższym otoczeniem. |  |  |
|  | Posiadający powłokę zapobiegającą parowaniu i/lub wentylacji i odprowadzanie wilgoci.\*\*\* |  |  |
|  | Z warstwą wewnętrzną odporną na zarysowania.\*\*\* |  |  |
|  | Przystosowany do noszenia okularów korekcyjnych. |  |  |
|  | Zgodny z normą PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 167:2001) lub normą równoważną.\*\*\* |  |  |
|  | Zgodny z normą PN-EN 168:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badań (lub odpowiednio EN 168:2001) lub normą równoważną.**\*\*\*** |  |  |
|  | Spełniający wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy: EN 166: 2001 (UE) lub norm równoważnych.\*\*\* |  |  |
|  | Oznakowany znakiem CE.\*\*\* |  |  |
|  | Pakowane po 1 sztuce. |  |  |

UWAGA:

\* Należy zadeklarować czy oferowany produkt wymagania. Podanie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

\*\* Należy wypełnić kolumnę, podając parametr dla oferowanego produktu.

\*\*\*Parametr, którego spełnienie należy poświadczyć odpowiednim, dołączonym do oferty dokumentem - certyfikatem/kartą katalogową/specyfikacją techniczną itp.

Zaoferowanie asortymentu o parametrach gorszych niż opisane powyżej parametry wymagane, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

**Wskazuję w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa tj. informacje …………….. wykazując w załączeniu uzasadnienia uznania ich za tajemnicę.**

………………………………..……………… ……………………………………………………….…………

*Miejscowość i data (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)*